Електромоторни погон

- Особине и врсте електромоторног погона

- Начини спајања електромотора са радним машинама

- Загревање и хлађење електромотора

- Избор електромотора

- Преоптерећење електромотора

- Једначина кретања и замајни моменат електромотора

- Стабилност рада погона

8. Опрема за неаутоматско управљање

9. Контакторско релејна опрема

- Опрема за заштиту

- Уређаји за технолошку контролу

- Опрема и уређаји за аутоматско управљање

- Пуштање у рад асинхроних мотор

- Пуштање у рад мотора једносмерне струје

- Пуштање у рад синхроних мотора

- Кочна стања мотора

- Увод у регулацију брзине

- Основни показатељи регулације брзине

- Регулација брзине код мотора једносмерне струје променом напона и флукса

- Регулација брзине код мотора једносмерне струје везивањем у групе

- Регулација брзине наизменичних мотора

- Одржавање једнакости брзине помоћу заједничких вратила

- Електрична осовина са помоћним асинхроним моторима

- Електрична осовина остварена помоћу електричне везе ротора преко отпорника

- Управљачка сигнализација и сигнализација положаја

- Типови шема аутоматског управљања моторима

- Даљинско управљање

- Даљинско управљање прекидачима

- Принцип рада лифтовских постројења

- Електроопрема

- Примери шема лифтовских постројења са управљањем

- Мерење електричних и неелектричних величина

- Врсте кварова у електромоторним погонима

- Провера исправности елемената аутоматике, осигурача, тастера, као и релејне заштите

Наставник: Милан Јевтић