Питања за изборни из електронских медицинских уређаја

1. Основне карактеристике електронских медицинских уређаја.

2. Фотоелектрични претварачи – електромиограф.

3. Биоелектрични потенцијал ћелије.

4. Биоелектрични потенцијал мозга.

5. Биоелектрични потенцијал ока.

6. Систем ЕКГ - срчани одводи.

7. Биопотенцијал срца и ЕКГ.

8. ЕЕГ уређаји.

9. Мерење крвног притиска – директном методом.

10. Мерење крвног притиска – индиректном методом.

11. Мерење густине крви.

12. Мерење еритроцита.

13. Мерење телесне температуре.

14. Електрокаутер.

15. Дефибрилатор.

16. Фарадизација и дијатермија.

17. А – скопија и Д – скопија.

18. Детектори - Гајгер Милеров и сцинтилациони.

19. Рендгенске цеви и рендгенски уређаји.

20. Оптички појачавач.

21. Нуклеарна магнетска резонанса – НМР.

22. Стоматолошки апарати  - столица и компресор.

23. Лабораторијски апарати - Центрифуга , стерилизатор и инкубатор.

Предметни наставник:

Јелена Илић Степановић